## 20250304
V | red (625) | yellow (530) | green (490) | blue (415) | violet (385)
| mW | mW | mW | mW | mW
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.0025
0.05 | 0.067 | 0.0026 | 0.0007 | 0.003 | 0.0109
0.07 | 0.169 | 0.0062 | 0.002 | 0.0047 | 0.0204
0.1 | 0.321 | 0.011 | 0.0041 | 0.0068 | 0.0334
0.3 | 1.39 | 0.0385 | 0.0172 | 0.0233 | 0.1245
0.5 | 2.52 | 0.0618 | 0.0288 | 0.0394 | 0.22
0.7 | 3.64 | 0.0821 | 0.0408 | 0.0553 | 0.315
1 | 5.25 | 0.1097 | 0.058 | 0.0783 | 0.456
1.5 | 7.97 | 0.1485 | 0.0841 | 0.115 | 0.689
2 | 10.6 | 0.1816 | 0.108 | 0.15 | 0.918
2.5 | 13.13 | 0.2106 | 0.1305 | 0.183 | 1.143
3 | 15.52 | 0.2366 | 0.151 | 0.214 | 1.365
3.5 | 17.71 | 0.2599 | 0.171 | 0.244 | 1.582
4 | 19.78 | 0.2815 | 0.19 | 0.272 | 1.794
4.5 | 21.35 | 0.3 | 0.207 | 0.298 | 2.005
5 | 22.5 | 0.3111 | 0.216 | 0.312 | 2.106
Pmeter at | 625 sp | 530 sp | 490 sp | 415 sp | 400
Direct at 5V (uw/cm²) | 28800 | 321 | 226 | 258 | 235
Direct/indirect ratio | 1280 | 1031.8226 | 1046.2963 | 826.9231 | 111.5859
Indirect w/ filter ND15
Indirect filter/no_filter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 20250309
V | red (625) | yellow (530) | green (490) | blue (415) | violet (385)
| mW | mW | mW | mW | mW
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.03 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0015 | 0.0023
0.05 | 0.069 | 0.0023 | 0.001 | 0.0032 | 0.0113
0.07 | 0.172 | 0.0054 | 0.002 | 0.005 | 0.0215
0.1 | 0.33 | 0.01 | 0.004 | 0.0071 | 0.0358
0.3 | 1.42 | 0.035 | 0.018 | 0.0244 | 0.135
0.5 | 2.56 | 0.057 | 0.03 | 0.0414 | 0.238
0.7 | 3.72 | 0.076 | 0.042 | 0.0579 | 0.341
1 | 5.42 | 0.101 | 0.06 | 0.0821 | 0.494
1.5 | 8.21 | 0.137 | 0.087 | 0.1204 | 0.747
2 | 10.9 | 0.168 | 0.112 | 0.1552 | 0.994
2.5 | 13.47 | 0.21 | 0.135 | 0.1912 | 1.239
3 | 15.9 | 0.219 | 0.157 | 0.2219 | 1.477
3.5 | 18.14 | 0.241 | 0.177 | 0.2549 | 1.714
4 | 20.22 | 0.26 | 0.197 | 0.2823 | 1.943
4.5 | 21.98 | 0.279 | 0.215 | 0.3115 | 2.175
5 | 23.43 | 0.293 | 0.229 | 0.3314 | 2.343 | MEA3_385Cut
Pmeter at | MEA3_625 | MEA3_530 | MEA3_490 | MEA3_415 | MEA3_385Cut
Direct at 5V (uw/cm²) | 7500 | 67 | 48 | 47 | 45
Direct/indirect ratio | 320.1024 | 228.6689 | 209.607 | 141.8226 | 19.2061
Indirect w/ filter ND15
Indirect filter/no_filter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0