## 20250225
V | red (625) | yellow (530) | green (490) | blue (415) | violet (385)
| mW | mW | mW | mW | mW
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.0025
0.05 | 0.067 | 0.0026 | 0.0007 | 0.003 | 0.0109
0.07 | 0.169 | 0.0062 | 0.002 | 0.0047 | 0.0204
0.1 | 0.321 | 0.011 | 0.0041 | 0.0068 | 0.0334
0.3 | 1.39 | 0.0385 | 0.0172 | 0.0233 | 0.1245
0.5 | 2.52 | 0.0618 | 0.0288 | 0.0394 | 0.22
0.7 | 3.64 | 0.0821 | 0.0408 | 0.0553 | 0.315
1 | 5.25 | 0.1097 | 0.058 | 0.0783 | 0.456
1.5 | 7.97 | 0.1485 | 0.0841 | 0.115 | 0.689
2 | 10.6 | 0.1816 | 0.108 | 0.15 | 0.918
2.5 | 13.13 | 0.2106 | 0.1305 | 0.183 | 1.143
3 | 15.52 | 0.2366 | 0.151 | 0.214 | 1.365
3.5 | 17.71 | 0.2599 | 0.171 | 0.244 | 1.582
4 | 19.78 | 0.2815 | 0.19 | 0.272 | 1.794
4.5 | 21.35 | 0.3 | 0.207 | 0.298 | 2.005
5 | 22.5 | 0.3111 | 0.216 | 0.312 | 2.106
Pmeter at | 625 sp | 530 sp | 490 sp | 415 sp | 400
Direct at 5V (uw/cm²) | 26300 | 50 | 155 | 210 | 115
Direct/indirect ratio | 1168.8889 | 160.72 | 717.5926 | 673.0769 | 54.6059
Indirect w/ filter ND15
Indirect filter/no_filter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0